## Hoja1
RESUMEN DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ALTERNATIVA 1
ZONA |  | ITEM | AMBIENTES | U.M | AREA NORMATIVA (m2) | KILCATA I-1 ANTABAMBA | YUMIRI I-1 ANTABAMBA | SONCCOCCOCHA I-1 ANTABAMBA | TURPAY I-1 GRAU | MAMARA I-2 GRAU | CURASCO I-2 GRAU | AYRIHUANCA I-2 GRAU
[5 empty] | NORMA | DISEÑO | DISEÑO | DISEÑO | DISEÑO | DISEÑO | DISEÑO | DISEÑO
|  |  | UPSS CONSULTA EXTERNA | m2 | 195.25 | 135.55 | 135.55 | 135.55 | 135.55 | 195.25 | 195.25 | 195.25
AMBIENTES PRESTACIONALES | Consulta amb. Por médico general | 1 | Consultorio medicina general | m2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 13.5
| Atención ambulatoria por enfermeria | 2 | Consultorio CRED | m2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Sala de Inmunizaciones
Sala de estimulacion temprana
| Atención ambulatoria diferenciada | 3 | Consejería y prevención de Tuberculosis | m2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Consejería y prevención de ITS/VIH/SIDA
Atencíon integral y consejeria del Adolescente
Consejería y prevención del Cáncer
Atencíon integral del Adulto Mayor
|  |  | Consejería y prevención de Enf. No Transmisibles | m2
| Aten. Amb por obstetra | 4 | Control Prenatal + 1/2 S.H. | m2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Planificacíon Familiar
Psicoprofilaxis
| aten amb. Por cirujano dentista | 5 | Consultorio de odontologia general con soporte de radiologia oral | m2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS | Admision | 6 | Hall publico | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 7 | Informes | m2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Admisión y Citas
Caja
Seguros
Referencia y contrarreferencia
|  | 8 | Archivo de Historias Clinicas | m2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | 9 | SS.HH. Personal Hombres | m2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | 10 | SS.HH. Personal Mujeres | m2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| Asistencial | 11 | Triaje | m2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | 12 | Sala de Espera | m2 | 51.75 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 51.75 | 51.75 | 51.75
|  | 13 | SS. HH. Publico Varones | m2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | 14 | SS. HH. Publico mujeres | m2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | 15 | SS. HH. Discapacitados | m2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Apoyo Clinico | 16 | Cuarto de limpieza | m2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | UPS PATOLOGIA CLINICA | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | Toma de muestras | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | 2 | Laboratorio de hematologia | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
Laboratorio de bioquimica
Laboratorio de microbiologia
|  |  | UPSS FARMACIA | m2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Dispensacion de medicamentos |  | 1 | dispensacion y expendio en UPSS Consulta Externa | m2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  |  | AADS URGENCIAS Y EMERGENCIAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | Tópico + 1/2 SS.HH. | m2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
|  | 2 | Ambiente de observacion | m2
|  |  | UPS TRANSPORTES | m2 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 | 20
|  | 1 | Cochera para Ambulancia Terrestre Tipo 1 | m2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | 2 | Estar de choferes + 1/2 SS.HH. | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0
|  |  | UPS CASA DE FUERZA | m2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
|  | 1 | Grupo electrogeno para sub estacion electrica | m2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 2 | Sistema de Abastecimiento de agua (1) | m2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | UPS CADENA DE FRIO | m2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | 1 | Area climatizada | m2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  |  | UPS ALMACEN | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12
|  | 1 | almacen general (I-2) | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12
|  |  | UPS SALUD AMBIENTAL | m2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 1 | Acopio de Residuos Sólidos | m2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | UPS RESIDENCIA DE PERSONAL | m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 1 | Sala de Estar | m2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
|  | 2 | Servicio Higienico para Visitante | m2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | 3 | Comedor / Cocina | m2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | 4 | Habitación Hombres - 2 camas + S.H. con ducha | m2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | 5 | Habitación Mujeres - 2 camas + S.H. con ducha | m2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  |  | OTROS | m2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | Tratamiento de aguas servidas | m2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Caseta de alimentador electrico | m2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Area Total Neta ofertada | m2 | 386.25 | 299.55 | 299.55 | 299.55 | 273.55 | 360.25 | 360.25 | 345.25
|  |  | Circulación y muros | m2 | 502.125 | 142.17 | 142.17 | 142.17 | 142.17 | 158.14 | 158.14 | 158.14
|  | 1 | Circulación y muros (módulo PS) | m2 |  | 120.3 | 120.3 | 120.3 | 120.3 | 113.34 | 113.34 | 113.34
|  | 2 | Circulación y muros (módulo Unidad de Vivienda) | m2 |  | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 47.35 | 47.35 | 47.35
|  | 3 | Circulación y muros (casa de fuerza y abast. De agua) | m2 |  | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | -2.55 | -2.55 | -2.55
|  |  | Area Total Construida/Ofertada | m2 | 3281.05 | 441.72 | 441.72 | 441.72 | 415.72 | 518.39 | 518.39 | 503.39
|  |  | Longitud Total Construcción Cerco Perimétrico | m | 1242.19 | 135.31 | 134 | 152.1 | 178.33 | 214.15 | 214.15 | 214.15
|  |  | Area Verde Total | m2 | 10133.35 | 252.59 | 670.77 | 1027.46 | 1237.44 | 2315.03 | 2315.03 | 2315.03
|  |  | Area Total Demolición de Estructuras | m2 | 953.36 | 75 | 0 | 149 | 129.36 | 200 | 200 | 200
|  |  | Longitud Total Demolición de Estructuras | m | 108.07 | 0 | 108.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) según el consumo de agua necesaria.
|  |  | TIPO DE INTERVENCIÓN | U.M | CANT.
|  |  | Demolición de Estructuras | m2 | 0
|  |  | Demolición de Estructuras | m | 0
|  |  | Infraestructura Construida (PP.SS + Vivienda) | m2 | 0
|  |  | Infraestructura ofertada (PP.SS + Vivienda) | m2 | 0
|  |  | Longitud Total Construcción Cerco Perimétrico | m | 0
RESUMEN DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ALTERNATIVA 2
|  |  | RUBRO | U.M | CANT. TOTAL | CANTIDAD PARCIAL
[6 empty] | CURANCO | PALCAYÑO | HUACULLO | CURANCO | MUTKANI | LLANACOLLPA | SANTA ROSA
|  |  | Unidad de Administración | m2 | 112 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  |  | Admisión - Archivo - Historias clínicas y Botiquin | m2 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  |  | Unidad de Consulta Externa | m2 | 890.4 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2
|  |  | Consultorio medicina | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SS. HH. Varones y mujeres | m2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Sala comunitaria y ambiental / Espera | m2 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
|  |  | Area niño / Enfermería | m2 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  |  | Estimulación temprana | m2 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  |  | Obstetricia + SS. HH. | m2 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  |  | Depósito de materiales e insumos | m2 |  | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  |  | Radio | m2 |  | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  |  | Tópico | m2 |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | Sala de reposo + SS. HH. | m2 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  |  | Unidad de Servicios Generales | m2 | 165.9 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7
|  |  | Almacen general | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Caseta grupo electrógeno | m2 |  | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7
|  |  | Cisterna. Tanque elevado y cuarto de bombas | m2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Tratamiento de residuos sólidos | m2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Cadena de frío (acondicinado) | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Almacén de papilla | m2 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  |  | Servicios Complementarios | m2 | 460 | 63.5 | 63.5 | 79 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5
|  |  | Unidad de vivienda personal asistencial | m2 |  | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5
|  |  | Estacionamiento techado para cuatrimoto | m2 |  | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12
|  |  | Estacionamiento techado (Amb./Camion.) | m2 |  | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Area Total Neta ofertada | m2 | 1628.3 | 230.4 | 230.4 | 245.9 | 230.4 | 230.4 | 230.4 | 230.4
|  |  | Circulación y muros | m2 | 710.01 | 101.43 | 101.43 | 101.43 | 101.43 | 101.43 | 101.43 | 101.43
|  |  | Circulación y muros (módulo PS) | m2 |  | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43
|  |  | Circulación y muros (módulo Unidad de Vivienda) | m2 |  | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
|  |  | Circulación y muros (módulo Cisterna, Tk, Grupo Elect., Res. Sól.) | m2 |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
|  |  | Area Total Construida | m2 | 2338.31 | 331.83 | 331.83 | 347.33 | 331.83 | 331.83 | 331.83 | 331.83
|  |  | Area Total ofertada | m2 | 2338.31 | 331.83 | 331.83 | 347.33 | 331.83 | 331.83 | 331.83 | 331.83
|  |  | Longitud Total Construcción Cerco Perimétrico | m | 1168 | 137 | 131 | 153 | 137 | 343 | 140 | 127
|  |  | Area Total Demolición de Estructuras | m2 | 819.44 | 150 | 131.2 | 149 | 150 | 105.31 | 26.61 | 107.32
|  | MÓDULO | AMBIENTES | AREA (m2) | TOTAL (m2)
|  | MODULO PRINCIPAL | SALA DE ESPERA | 50 | 240
|  |  | HALL DE INGRESO | 10
|  |  | CAJA | 3
|  |  | ADMISION Y CITAS | 7.6
|  |  | ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS | 11.55
|  |  | TRIAJE | 13.8
|  |  | TÓPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | 24.7
|  |  | CONSULTORIO OBSTETRICO | 19.4
|  |  | CONSULTORIO DE ENFERMERÍA | 19.55
|  |  | DISPENSACION Y EXPENDIO EN UPSS CONSULTA EXTERNA (FARMACIA) | 17
|  |  | SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA | 18.8
|  |  | ATENCIÓN AMBULATORIA DIFERENCIADA POR PROFESIONAL DE LA SALUD | 17.65
|  |  | AMBIENTE PARA TOMA DE MUESTRAS | 6.45
|  |  | CUARTO DE LIMPIEZA | 5.05
|  |  | SALUD AMBIENTAL | 11.8
|  |  | SS.HH. DISCAPACITADO | 5.5
|  |  | SS.HH. VARONES | 3.95
|  |  | SS.HH. MUJERES | 4